## Sheet1
[6 empty] | T8-T4 | T9-T2
CIT (ºC) | Working Fluid |  | CIT (K) Tcr | CIP (kPa) Pcr | Cycle Efficiency (%) | HT Pinch Point (K) | LT Pinch Point (K) | UA_LT (kW/K) | UA_HT (kW/K) | UA_Total (kW/K) | Recomp. Fraction
35 | 100%CO2 |  | 308.15 | 8500 | 45.68 | 3.97 | 6.17 | 1550 | 1950 | 3500 | 0.31
24.38 | 90%CO2+10%CH4 | 10 | 297.53 | 8281.61 | 46.39 | 7.68 | 8.62 | 1550 | 1950 | 3500 | 0.31
15.02 | 80%CO2+20%CH4 | 20 | 288.17 | 8766.79 | 46.68 | 10.96 | 13.19 | 1550 | 1950 | 3500 | 0.31
4.62 | 70%CO2+30%CH4 | 30 | 277.77 | 9077.64 | 47.12 | 13.88 | 17.58 | 1550 | 1950 | 3500 | 0.31
-5.75 | 61%CO2+39%CH4 | 39 | 267.4 | 9160.9 | 47.95 | 15.66 | 20.7 | 1550 | 1950 | 3500 | 0.31
-19.77 | 50%CO2+50%CH4 | 50 | 253.38 | 8892.27 | 50.47 | 16.81 | 21.77 | 1550 | 1950 | 3500 | 0.31
-33.29 | 40%CO2+60%CH4 | 60 | 239.86 | 8227.37 | 52.76 | 19.01 | 22.75 | 1550 | 1950 | 3500 | 0.31
-46.14 | 30%CO2+70%CH4 | 70 | 227.01 | 7311.83 | 55.04 | 12.42 | 23.73 | 1550 | 1950 | 3500 | 0.31
-58.57 | 20%CO2+80%CH4 | 80 | 214.58 | 6334.74 | 57.13 | 10.59 | 26.15 | 1550 | 1950 | 3500 | 0.31
-70.5 | 10%CO2+90%CH4 | 90 | 202.65 | 5461.41 | 58.58 | 9.41 | 31.26 | 1550 | 1950 | 3500 | 0.31
-81.24 | 100%CH4 |  | 191.91 | 4799.2 | 59.97 | 8.42 | 36.1 | 1550 | 1950 | 3500 | 0.31
[6 empty] | T8-T4 | T9-T2
CIT (ºC) | Working Fluid |  | CIT (K) Tcr | CIP (kPa) Pcr | Cycle Efficiency (%) | HT Pinch Point (K) | LT Pinch Point (K) | UA_LT (kW/K) | UA_HT (kW/K) | UA_Total (kW/K) | Recomp. Fraction
35 | 100%CO2 |  | 308.15 | 8500 | 45.89 | 3.63 | 5.41 | 1750 | 2000 | 3750 | 0.31
24.38 | 90%CO2+10%CH4 | 10 | 297.53 | 8281.61 | 46.62 | 7.16 | 7.72 | 1750 | 2000 | 3750 | 0.31
15.02 | 80%CO2+20%CH4 | 20 | 288.17 | 8766.79 | 46.94 | 10.35 | 12.22 | 1750 | 2000 | 3750 | 0.31
4.62 | 70%CO2+30%CH4 | 30 | 277.77 | 9077.64 | 47.38 | 13.2 | 16.64 | 1750 | 2000 | 3750 | 0.31
-5.75 | 61%CO2+39%CH4 | 39 | 267.4 | 9160.9 | 48.19 | 14.94 | 19.85 | 1750 | 2000 | 3750 | 0.31
-19.77 | 50%CO2+50%CH4 | 50 | 253.38 | 8892.27 | 50.68 | 13.83 | 20.96 | 1750 | 2000 | 3750 | 0.31
-33.29 | 40%CO2+60%CH4 | 60 | 239.86 | 8227.37 | 52.95 | 12.81 | 21.98 | 1750 | 2000 | 3750 | 0.31
-46.14 | 30%CO2+70%CH4 | 70 | 227.01 | 7311.83 | 55.21 | 11.8 | 22.99 | 1750 | 2000 | 3750 | 0.31
-58.57 | 20%CO2+80%CH4 | 80 | 214.58 | 6334.74 | 57.28 | 10.05 | 25.49 | 1750 | 2000 | 3750 | 0.31
-70.5 | 10%CO2+90%CH4 | 90 | 202.65 | 5461.41 | 58.71 | 8.91 | 30.58 | 1750 | 2000 | 3750 | 0.31
-81.24 | 100%CH4 |  | 191.91 | 4799.2 | 60.2 | 7.9 | 34.98 | 1750 | 2000 | 3750 | 0.31
[6 empty] | T8-T4 | T9-T2
CIT (ºC) | Working Fluid |  | CIT (K) Tcr | CIP (kPa) Pcr | Cycle Efficiency (%) | HT Pinch Point (K) | LT Pinch Point (K) | UA_LT (kW/K) | UA_HT (kW/K) | UA_Total (kW/K) | Recomp. Fraction
35 | 100%CO2 |  | 308.15 | 8500 | 46.29 | 1.3 | 4.06 | 2250 | 2500 | 4750 | 0.31
24.38 | 90%CO2+10%CH4 | 10 | 297.53 | 8281.61 | 47.29 | 3.5 | 5.18 | 2250 | 2500 | 4750 | 0.31
15.02 | 80%CO2+20%CH4 | 20 | 288.17 | 8766.79 | 47.83 | 5.48 | 8.98 | 2250 | 2500 | 4750 | 0.31
4.62 | 70%CO2+30%CH4 | 30 | 277.77 | 9077.64 | 48.49 | 7.55 | 12.71 | 2250 | 2500 | 4750 | 0.31
-5.75 | 61%CO2+39%CH4 | 39 | 267.4 | 9160.9 | 49.45 | 8.87 | 15.41 | 2250 | 2500 | 4750 | 0.31
-19.77 | 50%CO2+50%CH4 | 50 | 253.38 | 8892.27 | 51.9 | 8 | 16.46 | 2250 | 2500 | 4750 | 0.31
-33.29 | 40%CO2+60%CH4 | 60 | 239.86 | 8227.37 | 54.12 | 7.22 | 17.42 | 2250 | 2500 | 4750 | 0.31
-46.14 | 30%CO2+70%CH4 | 70 | 227.01 | 7311.83 | 56.35 | 6.43 | 18.38 | 2250 | 2500 | 4750 | 0.31
-58.57 | 20%CO2+80%CH4 | 80 | 214.58 | 6334.74 | 58.3 | 5.49 | 20.8 | 2250 | 2500 | 4750 | 0.31
-70.5 | 10%CO2+90%CH4 | 90 | 202.65 | 5461.41 | 59.69 | 4.85 | 25.52 | 2250 | 2500 | 4750 | 0.31
-81.24 | 100%CH4 |  | 191.91 | 4799.2 | 61.08 | 4.48 | 30.12 | 2250 | 2500 | 4750 | 0.31
[6 empty] | T8-T4 | T9-T2
CIT (ºC) | Working Fluid |  | CIT (K) Tcr | CIP (kPa) Pcr | Cycle Efficiency (%) | HT Pinch Point (K) | LT Pinch Point (K) | UA_LT (kW/K) | UA_HT (kW/K) | UA_Total (kW/K) | Recomp. Fraction
35 | 100%CO2 |  | 308.15 | 8500 | 46.53 | 0.43 | 3.22 | 2750 | 3000 | 5750 | 0.31
24.38 | 90%CO2+10%CH4 | 10 | 297.53 | 8281.61 | 47.64 | 1.6 | 3.85 | 2750 | 3000 | 5750 | 0.31
15.02 | 80%CO2+20%CH4 | 20 | 288.17 | 8766.79 | 48.31 | 2.74 | 7.28 | 2750 | 3000 | 5750 | 0.31
4.62 | 70%CO2+30%CH4 | 30 | 277.77 | 9077.64 | 49.1 | 4.17 | 10.62 | 2750 | 3000 | 5750 | 0.31
-5.75 | 61%CO2+39%CH4 | 39 | 267.4 | 9160.9 | 50.88 | 3.93 | 11.8 | 2750 | 3000 | 5750 | 0.31
-19.77 | 50%CO2+50%CH4 | 50 | 253.38 | 8892.27 | 53.05 | 3.64 | 13.25 | 2750 | 3000 | 5750 | 0.31
-33.29 | 40%CO2+60%CH4 | 60 | 239.86 | 8227.37 | 55.02 | 3.37 | 14.56 | 2750 | 3000 | 5750 | 0.31
-46.14 | 30%CO2+70%CH4 | 70 | 227.01 | 7311.83 | 56.99 | 3.1 | 15.87 | 2750 | 3000 | 5750 | 0.31
-58.57 | 20%CO2+80%CH4 | 80 | 214.58 | 6334.74 | 58.87 | 2.7 | 18.24 | 2750 | 3000 | 5750 | 0.31
-70.5 | 10%CO2+90%CH4 | 90 | 202.65 | 5461.41 | 60.2 | 2.62 | 22.98 | 2750 | 3000 | 5750 | 0.31
-81.24 | 100%CH4 |  | 191.91 | 4799.2 | 61.57 | 2.44 | 27.44 | 2750 | 3000 | 5750 | 0.31
CIT (ºC) | Working Fluid |  | CIT (K) Tcr | CIP (kPa) Pcr | Cycle Efficiency (%) | HT Pinch Point (K) | LT Pinch Point (K) | UA_LT (kW/K) | UA_HT (kW/K) | UA_Total (kW/K) | Recomp. Fraction
35 | 100%CO2 |  | 308.15 | 8500 | 46.68 | 0.15 | 2.72 | 3250 | 3500 | 6750 | 0.31
24.38 | 90%CO2+10%CH4 | 10 | 297.53 | 8281.61 | 47.84 | 0.75 | 3.12 | 3250 | 3500 | 6750 | 0.31
15.02 | 80%CO2+20%CH4 | 20 | 288.17 | 8766.79 | 48.58 | 1.32 | 6.38 | 3250 | 3500 | 6750 | 0.31
4.62 | 70%CO2+30%CH4 | 30 | 277.77 | 9077.64 | 49.45 | 2.18 | 9.46 | 3250 | 3500 | 6750 | 0.31
-5.75 | 61%CO2+39%CH4 | 39 | 267.4 | 9160.9 | 51.21 | 2.04 | 10.66 | 3250 | 3500 | 6750 | 0.31
-19.77 | 50%CO2+50%CH4 | 50 | 253.38 | 8892.27 | 53.37 | 1.87 | 12.12 | 3250 | 3500 | 6750 | 0.31
-33.29 | 40%CO2+60%CH4 | 60 | 239.86 | 8227.37 | 55.32 | 1.72 | 13.45 | 3250 | 3500 | 6750 | 0.31
-46.14 | 30%CO2+70%CH4 | 70 | 227.01 | 7311.83 | 57.28 | 1.56 | 14.78 | 3250 | 3500 | 6750 | 0.31
-58.57 | 20%CO2+80%CH4 | 80 | 214.58 | 6334.74 | 59.15 | 1.25 | 16.99 | 3250 | 3500 | 6750 | 0.31
-70.5 | 10%CO2+90%CH4 | 90 | 202.65 | 5461.41 | 60.49 | 1.28 | 21.53 | 3250 | 3500 | 6750 | 0.31
-81.24 | 100%CH4 |  | 191.91 | 4799.2 | 61.84 | 1.29 | 26 | 2750 | 3000 | 5750 | 0.31
CIT (ºC) | Working Fluid |  | CIT (K) Tcr | CIP (kPa) Pcr | Cycle Efficiency (%) | HT Pinch Point (K) | LT Pinch Point (K) | UA_LT (kW/K) | UA_HT (kW/K) | UA_Total (kW/K) | Recomp. Fraction
35 | 100%CO2 |  | 308.15 | 8500 | 46.79 | 0.05 | 2.36 | 3750 | 4000 | 7750 | 0.31
24.38 | 90%CO2+10%CH4 | 10 | 297.53 | 8281.61 | 47.97 | 0.34 | 2.65 | 3750 | 4000 | 7750 | 0.31
15.02 | 80%CO2+20%CH4 | 20 | 288.17 | 8766.79 | 48.72 | 0.68 | 5.88 | 3750 | 4000 | 7750 | 0.31
4.62 | 70%CO2+30%CH4 | 30 | 277.77 | 9077.64 | 49.65 | 1.1 | 8.83 | 3750 | 4000 | 7750 | 0.31
-5.75 | 61%CO2+39%CH4 | 39 | 267.4 | 9160.9 | 51.4 | 1.02 | 10.05 | 3750 | 4000 | 7750 | 0.31
-19.77 | 50%CO2+50%CH4 | 50 | 253.38 | 8892.27 | 53.53 | 0.92 | 11.54 | 3750 | 4000 | 7750 | 0.31
-33.29 | 40%CO2+60%CH4 | 60 | 239.86 | 8227.37 | 55.47 | 0.82 | 12.9 | 3750 | 4000 | 7750 | 0.31
-46.14 | 30%CO2+70%CH4 | 70 | 227.01 | 7311.83 | 57.41 | 0.73 | 14.25 | 3750 | 4000 | 7750 | 0.31
-58.57 | 20%CO2+80%CH4 | 80 | 214.58 | 6334.74 | 59.28 | 0.57 | 16.43 | 3750 | 4000 | 7750 | 0.31
-70.5 | 10%CO2+90%CH4 | 90 | 202.65 | 5461.41 | 60.63 | 0.64 | 20.86 | 3750 | 4000 | 7750 | 0.31
-81.24 | 100%CH4 |  | 191.91 | 4799.2 | 61.99 | 0.64 | 25.2 | 3750 | 4000 | 7750 | 0.31
CIT (ºC) | Working Fluid |  | CIT (K) Tcr | CIP (kPa) Pcr | Cycle Efficiency (%) | HT Pinch Point (K) | LT Pinch Point (K) | UA_LT (kW/K) | UA_HT (kW/K) | UA_Total (kW/K) | Recomp. Fraction
35 | 100%CO2 |  | 308.15 | 8500 | 46.88 | 0.02 | 2.07 | 4250 | 4500 | 8750 | 0.31
24.38 | 90%CO2+10%CH4 | 10 | 297.53 | 8281.61 | 48.08 | 0.15 | 2.28 | 4250 | 4500 | 8750 | 0.31
15.02 | 80%CO2+20%CH4 | 20 | 288.17 | 8766.79 | 48.81 | 0.32 | 5.57 | 4250 | 4500 | 8750 | 0.31
4.62 | 70%CO2+30%CH4 | 30 | 277.77 | 9077.64 | 49.75 | 0.54 | 8.51 | 4250 | 4500 | 8750 | 0.31
-5.75 | 61%CO2+39%CH4 | 39 | 267.4 | 9160.9 | 51.49 | 0.49 | 9.73 | 4250 | 4500 | 8750 | 0.31
-19.77 | 50%CO2+50%CH4 | 50 | 253.38 | 8892.27 | 53.62 | 0.42 | 11.23 | 4250 | 4500 | 8750 | 0.31
-33.29 | 40%CO2+60%CH4 | 60 | 239.86 | 8227.37 | 55.56 | 0.36 | 12.59 | 4250 | 4500 | 8750 | 0.31
-46.14 | 30%CO2+70%CH4 | 70 | 227.01 | 7311.83 | 57.49 | 0.3 | 13.95 | 4250 | 4500 | 8750 | 0.31
-58.57 | 20%CO2+80%CH4 | 80 | 214.58 | 6334.74 | 59.33 | 0.28 | 16.2 | 4250 | 4500 | 8750 | 0.31
-70.5 | 10%CO2+90%CH4 | 90 | 202.65 | 5461.41 | 60.7 | 0.31 | 20.51 | 4250 | 4500 | 8750 | 0.31
-81.24 | 100%CH4 |  | 191.91 | 4799.2 | 62.07 | 0.29 | 24.78 | 4250 | 4500 | 8750 | 0.31
CIT (ºC) | Working Fluid |  | CIT (K) Tcr | CIP (kPa) Pcr | Cycle Efficiency (%) | HT Pinch Point (K) | LT Pinch Point (K) | UA_LT (kW/K) | UA_HT (kW/K) | UA_Total (kW/K) | Recomp. Fraction
35 | 100%CO2 |  | 308.15 | 8500 | 46.94 | 0.006 | 1.87 | 4750 | 5000 | 9750 | 0.31
24.38 | 90%CO2+10%CH4 | 10 | 297.53 | 8281.61 | 48.14 | 0.07 | 2.04 | 4750 | 5000 | 9750 | 0.31
15.02 | 80%CO2+20%CH4 | 20 | 288.17 | 8766.79 | 48.86 | 0.15 | 5.41 | 4750 | 5000 | 9750 | 0.31
4.62 | 70%CO2+30%CH4 | 30 | 277.77 | 9077.64 | 49.8 | 0.25 | 8.33 | 4750 | 5000 | 9750 | 0.31
-5.75 | 61%CO2+39%CH4 | 39 | 267.4 | 9160.9 | 51.54 | 0.22 | 9.57 | 4750 | 5000 | 9750 | 0.31
-19.77 | 50%CO2+50%CH4 | 50 | 253.38 | 8892.27 | 53.66 | 0.19 | 11.1 | 4750 | 5000 | 9750 | 0.31
-33.29 | 40%CO2+60%CH4 | 60 | 239.86 | 8227.37 | 55.6 | 0.16 | 12.48 | 4750 | 5000 | 9750 | 0.31
-47.39 | 29%CO2+71%CH4 | 71 | 225.76 | 7214.71 | 57.72 | 0.13 | 14 | 4750 | 5000 | 9750 | 0.31
-58.57 | 20%CO2+80%CH4 | 80 | 214.58 | 6334.74 | 59.37 | 0.12 | 16.06 | 4750 | 5000 | 9750 | 0.31
-70.5 | 10%CO2+90%CH4 | 90 | 202.65 | 5461.41 | 60.73 | 0.15 | 20.35 | 4750 | 5000 | 9750 | 0.31
-81.24 | 100%CH4 |  | 191.91 | 4799.2 | 62.1 | 0.14 | 24.59 | 4750 | 5000 | 9750 | 0.31
CIT (ºC) | Working Fluid |  | CIT (K) Tcr | CIP (kPa) Pcr | Cycle Efficiency (%) | HT Pinch Point (K) | LT Pinch Point (K) | UA_LT (kW/K) | UA_HT (kW/K) | UA_Total (kW/K) | Recomp. Fraction
35 | 100%CO2 |  | 308.15 | 8500 | 46.98 | 0.002 | 1.73 | 5250 | 5500 | 10750 | 0.31
24.38 | 90%CO2+10%CH4 | 10 | 297.53 | 8281.61 | 48.19 | 0.03 | 1.85 | 5250 | 5500 | 10750 | 0.31
15.02 | 80%CO2+20%CH4 | 20 | 288.17 | 8766.79 | 48.89 | 0.06 | 5.32 | 5250 | 5500 | 10750 | 0.31
4.62 | 70%CO2+30%CH4 | 30 | 277.77 | 9077.64 | 49.82 | 0.13 | 8.25 | 5250 | 5500 | 10750 | 0.31
-5.75 | 61%CO2+39%CH4 | 39 | 267.4 | 9160.9 | 51.55 | 0.11 | 9.5 | 5250 | 5500 | 10750 | 0.31
-19.77 | 50%CO2+50%CH4 | 50 | 253.38 | 8892.27 | 53.68 | 0.1 | 11.03 | 5250 | 5500 | 10750 | 0.31
-33.29 | 40%CO2+60%CH4 | 60 | 239.86 | 8227.37 | 55.6 | 0.08 | 12.42 | 5250 | 5500 | 10750 | 0.31
-46.14 | 30%CO2+70%CH4 | 70 | 227.01 | 7311.83 | 57.53 | 0.06 | 13.81 | 5250 | 5500 | 10750 | 0.31
-58.57 | 20%CO2+80%CH4 | 80 | 214.58 | 6334.74 | 59.38 | 0.05 | 16 | 5250 | 5500 | 10750 | 0.31
-70.5 | 10%CO2+90%CH4 | 90 | 202.65 | 5461.41 | 60.75 | 0.06 | 20.27 | 5250 | 5500 | 10750 | 0.31
-81.24 | 100%CH4 |  | 191.91 | 4799.2 | 62.12 | 0.07 | 24.51 | 5250 | 5500 | 10750 | 0.31